004/2022 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTANA – SEMSA/PMS.

PEDIDO DE COTAÇÃO

Razão Social: ______________________________; CNPJ: ____________________________;

Endereço: _______________________________; CEP:________-____ Cidade/UF: ________;

Telefones: _____________________________; Email: ______________________________.

- OBJETO:

  - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal De Saúde – SEMSA/PMS.

  - Descrição dos itens:

| ITEM | MATERIAL | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA 50MMX1 ½ PARA ÁGUA FRIA | UND | 100 |  |  |
|  | BACIA SANITÁRIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA | UND | 50 |  |  |
|  | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUSA BRANCA | UND | 50 |  |  |
|  | BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUSA BRANCA, SEM ASSENTO. | UND | 30 |  |  |
|  | BOTA DE SEGURANÇA COM BIQUEIRA DE AÇO E COLARINHO ACOLCHOADO | PAR | 50 |  |  |
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 300 |  |  |
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.000 |  |  |
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.000 |  |  |
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.000 |  |  |
|  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 | M | 500 |  |  |
|  | CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS COM TAMPA | UND | 20 |  |  |
|  | CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) | KG | 100 |  |  |
|  | CAPACETE DE SEGURANÇA ABA FRONTAL COM SUSPENSÃO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B) | UND | 50 |  |  |
|  | CARRINHO DE MÃO EM AÇO COM CAPACIDADE DE 50 A 60L, PNEU COM CAMARA | UND | 30 |  |  |
|  | CHUVEIRO PLÁSTICO BRANCO SIMPLES PARA ACOPLAR EM HASTE ½ ÁGUA FRIA | UND | 50 |  |  |
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 3.000 |  |  |
|  | CIMENTO PORTLAND DE ALTO FORNO (AF) CP III-40 | KG | 3.000 |  |  |
|  | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X25CM, DENTES 08X08MM, CABO FECHADO DE MADEIRA | UND | 30 |  |  |
|  | DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X25 COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UND | 30 |  |  |
|  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC BIPOLAR DE 6 ATE 32A | UND | 100 |  |  |
|  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 10 ATÉ 50A | UND | 05 |  |  |
|  | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63A | UND | 05 |  |  |
|  | DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 100 A, TIPO AC | UND | 05 |  |  |
|  | DISPOSITIVO DR 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UND | 05 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO NA COR AMARELA DE 20MM | M | 100 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO NA COR AMARELA DE 25MM | M | 100 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2 SEM LUVA | M | 50 |  |  |
|  | ELETRODUTO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4 SEM LUVA | M | 50 |  |  |
|  | ENXADA ESTREITA 25X23CM COM CABO | UND | 30 |  |  |
|  | ESPÁTULA DE AÇO 8 CM COM CABO DE MADEIRA | UND | 40 |  |  |
|  | ESPÁTULA DE PLÁSTICO, LAGURA DE 10CM | UND | 40 |  |  |
|  | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA INTERNA, EM AÇO INOX (MÁQUINA) TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MAÇANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO ACROMADO, MÁQUINA DE 40MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA. | CJ | 50 |  |  |
|  | FITA CREPE ROLO DE 25MMX50M | UND | 50 |  |  |
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX10M (LXC) | UND | 50 |  |  |
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18MMX50M (LXC) | UND | 50 |  |  |
|  | FORRO DE PVC LISO, BRANCO RÉGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6M (SEM COLOCAÇÃO) | M² | 500 |  |  |
|  | INTERRUPTOR BIPOLAR SIMPLES 10ª, 250V (APENAS MÓDULO) | UND | 100 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) + TOMADA 2P + T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) | UND | 100 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) | UND | 200 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA + SUPORTE + MÓDULOS) | UND | 100 |  |  |
|  | INTERRUPTOR SIMPLES+TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA+SUPORTE+MÓDULOS) | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS, 20MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS, 25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90 GRAUS, 32MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 20MMX1/2 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 25MMX1/2 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 25MMX3/4 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | JOELHO PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 90 GRAUS, 32MMX3/4 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | LAVATÓRIO LOUCA BRANCA COM COLUNA 44X35,5CM | UND | 50 |  |  |
|  | LAVATÓRIO LOUCA COR SUSPENSO 40X30CM | UND | 50 |  |  |
|  | LIXA EM FOLHA PARA FERRO Nº 150 | UND | 250 |  |  |
|  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA Nº 120 (COR VERMELHA) | UND | 250 |  |  |
|  | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS BIVOLT LDE INTELBRAS | UND | 50 |  |  |
|  | LUMINÁRIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UND | 400 |  |  |
|  | LUMINÁRIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D=17CM | UND | 1.500 |  |  |
|  | LUMINÁRIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30W | UND | 100 |  |  |
|  | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL EM PVC 25MMX20MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL EM PVC 32MMX25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 1/2 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 2.1/2 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | LUVA EM PVC RÍGIDO ROSCÁVEL DE 3/4 PARA ELETRODUTO | UND | 50 |  |  |
|  | LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | LUVA PVC SOLDÁVEL 25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | LUVA PVC SOLDÁVEL 50MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | MASSA ACRÍLICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR | GL | 200 |  |  |
|  | PARAFUSO DE LATÃO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUINDO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UND | 200 |  |  |
|  | PINCEL CHATO (TRINCHA) CERDAS GRIS 1. ½ (38MM) | UND | 50 |  |  |
|  | PREGO DE AÇO POLIDO COM CABEÇA 16 X 27 (2 1/2 X 12) | KG | 250 |  |  |
|  | REGISTRO DE PRESSÃO PVC ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES DE ½ | UND | 50 |  |  |
|  | REGISTRO DE PRESSÃO PVC ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES DE ¾ | UND | 50 |  |  |
|  | REGISTRO DE PRESSÃO PVC ROSCÁVEL, VOLANTE SIMPLES DE 20MM | UND | 50 |  |  |
|  | REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA SIMPLES BITOLA ½ (REF 1416) | UND | 50 |  |  |
|  | REGISTRO PRESSÃO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA SIMPLES BITOLA ¾ (REF 1416) | UND | 50 |  |  |
|  | RIPA NÃO APARELHADA, *1,5 X 5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 5.000 |  |  |
|  | ROLO DE LÃ DE CARNEIRO 23CM (SEM CABO) | UND | 50 |  |  |
|  | SELADOR ACRÍLICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS | L | 5.000 |  |  |
|  | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1. ¼ X1. ½ | UND | 100 |  |  |
|  | SIFÃO PLÁSTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATÓRIO 1X1. ½ | UND | 100 |  |  |
|  | TÁBUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA | M | 2.500 |  |  |
|  | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20MMX1/2 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25MMX3/4 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | TE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25MMX1/2 PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | TE SOLDÁVEL EM PVC, 90 GRAUS, 25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 100 |  |  |
|  | TE SOLDÁVEL EM PVC, 90 GRAUS, 25MMX20MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | TE SOLDÁVEL EM PVC, 90 GRAUS, 32MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UND | 100 |  |  |
|  | TE SOLDÁVEL EM PVC, 90 GRAUS, 32MMX25MM PARA ÁGUA FRIA PREDIAL | UND | 100 |  |  |
|  | TELHA DE FIBROCIMENTO E=6MM DE 4,10X1,06 (SEM AMIANTO) | UND | 50 |  |  |
|  | TELHA DE FIBROCIMENTO E=8MM DE 4,10X1,06 (SEM AMIANTO) | UND | 50 |  |  |
|  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M² | 2.500 |  |  |
|  | TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO | L | 480 |  |  |
|  | TINTA ESMALTE SINTÉTICO PREMIUN DE DUPLA AÇÃO GRAFITEFOSCO PARA SUPERFÍCIES METÁLICAS FERROSAS | L | 64 |  |  |
|  | TINTA LÁTEX ACRÍLICA ECONOMICA NA COR BRANCA | L | 5.000 |  |  |
|  | TINTA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM NA COR BRANCA | GL | 50 |  |  |
|  | TINTA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD NA COR BRANCA | L | 5.000 |  |  |
|  | TOMADA (2 MÓDULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA+SUPORTE+MÓDULO) | UND | 100 |  |  |
|  | TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA+SUPORTE+MÓDULO) | UND | 100 |  |  |
|  | TOMADA 2P+T 20A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4X2 (PLACA+SUPORTE+MÓDULO) | UND | 100 |  |  |
|  | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MÓVEL COM AREJADOR ½ OU ¾ (REF 1168) | UND | 50 |  |  |
|  | TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR PADRÃO POPULAR ½ OU ¾ (REF 1159) | UND | 50 |  |  |
|  | TORNEIRA PLÁSTICA PARA TANQUE ½ OU ¾ COM BICO PARA MANGUEIRA | UND | 50 |  |  |
|  | TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR5688) | M | 50 |  |  |
|  | TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 75MM PARA ESGOTO PREDIAL (NBR5688) | M | 50 |  |  |
|  | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 100 |  |  |
|  | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 100 |  |  |
|  | TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM PARA ÁGUA FRIA (NBR-5648) | M | 100 |  |  |
|  | VÁLVULA EM PLÁSTICO BRANCO COM SAÍDA LISA PARA TANQUE 1. ¼ X 1. ½ | UND | 100 |  |  |
|  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA COM FILTRO SOLAR USO INTERNO E EXTERNO | L | 2.500 |  |  |
|  | VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA SEM FILTRO SOLAR USO INTERNO E EXTERNO | L | 2.500 |  |  |
|  | VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL USO INTERNO | L | 2.000 |  |  |

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do objeto/prestação de serviços.

Dados bancários:

Banco: _________________; Agência: _________; Conta Corrente: __________________.

Prazo de validade da cotação: ____/____/____.

Cidade_____, _______ de ____ de 2022.

_____________________________

Representante Legal da Empresa
CNPJ

OBSERVAÇÕES:

- O endereço de fornecimento/execução para efeitos de formação do preço é o Município de Santana;

- A validade da cotação de preços deve ser no mínimo 90 (noventa) dias;

- A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde de Santana - SEMSA, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, formalizara a aquisição/contratação;

- A Empresa deverá apresentar a cotação em papel timbrado, datada, assinada e contendo a especificação do produto/serviço/bem, o quantitativo X valor unitário = valor total, dados bancários e validade da cotação.

- Enviar certidões negativas atualizadas (trabalhista e regularidade fiscal) e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. A empresa deverá estar com o CNPJ ativo e CNAE de acordo com o item cotado;

- Aos interessados na cotação devem enviar sua resposta até o dia 24 de junho de 2022 pelo endereço eletrônico: da.semsa@santana.ap.gov.br com cópia para da.semsa2021@gmail.com.