002/2022 - SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SUPORTE PARA ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR DE URGÊNCIA, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU 192.

PEDIDO DE COTAÇÃO

Razão Social: ______________________________; CNPJ: ____________________________;

Endereço: _______________________________; CEP:________-____ Cidade/UF: ________;

Telefones: _____________________________; Email: ______________________________.

- OBJETO:

  - Dispensa de licitação para aquisição de material de suporte para atendimento pré-hospitalar de urgência, a fim de atender a demanda do serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU 192.

  - Descrição dos itens:

| ITEM | MATERIAL | UND | QNTD. | UNITÁRIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Prancha de resgate e transporte: prancha de imobilização confeccionada em polietileno com alta resistência a impactos; projetada para transporte manual de vítimas de acidentes; possibilita o resgate na água e em alturas; dimensionada para suportar até 180 kg; rígida, leve e confortável; possui aberturas específicas para facilitar a imobilização da vítima. Tamanho: 1,83 mm de comprimento x 440 mm de largura x 65 mm de altura. | UND. | 02 |  |  |
| 02 | Cinto para fixação/imobilização: kit (03 peças: amarelo, vermelho e preto) cinto para fixação/imobilização de pacientes em prancha de resgate e transporte. Composta de faixa em nylon flexível e resistente. Tamanho: 50 mm de largura, 02 m de comprimento, fivela de nylon duro e resistente de resgate rápido, ajustável, tipo tridente. | Kits (3 peças) | 10 |  |  |
| 03 | Cinto para fixação/imobilização: cinto adulto tipo aranha para fixação/imobilização de pacientes em prancha de resgate e transporte 50 mm de largura, sendo, 01 (um) tirante principal de cor preta, com sistema em "V" e altura regulável. Adaptável para prancha rígida e 04 tirantes transversais em diversas cores (verde, vermelho, amarelo e preto), regulável em suas alturas em velcro e regulador plástico. Fita em Y - 0,80 cm cada; Fita longitudinal tem 1,60cm; Fita verde superior 1,55 cm; Fita preta superior 1,55 cm; Fita vermelha inferior 1,20 cm; Fita amarela inferior 1,20cm. | Kits | 05 |  |  |
| 04 | Tala Moldável Aramada em EVA para Imobilização e resgate: (kit tala moldável aramada em EVA 04 (quatro) peças nas cores roxa, azul, laranja e verde), revestida com material emborrachado PP: (30 x 08 cm), ROXA P: (53 x 08 cm), AZUL M: (63 x 9 cm), LARANJA, G: (86,5 x 10 cm) VERDE. | Kit (4 peças) | 20 |  |  |
| 05 | Colar Cervical De Resgate Americano Tamanho P, colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Confeccionado em polietileno de alta densidade, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e apoio. Revestido com espuma macia tipo EVA (Eili Vinil Acetato) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial e presa em botões. Fecho de velcro de 25 mm. Possui também, botão "cor preta" na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possui abertura para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda-se o descarte após o uso. Dimensões aproximadas: Tamanho Pequeno - Adulto: Cor indicativa = Azul Royal; Circunferência: 55 cm; Altura anterior: 10,10 cm; Altura posterior: 13.30 cm Composição: Polietileno, E.V.A., Velcro e Botões de Nylon. Tamanho P | UND. | 50 |  |  |
| 06 | Colar Cervical De Resgate Americano tamanho M, Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Confeccionado em polietileno de alta densidade, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e apoio. Revestido com espuma macia tipo EVA (Eili Vinil Acetato) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial e presa em botões. Fecho de velcro de 25 mm. Possui também, botão "cor preta" na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possui abertura para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. Características do produto: - Velcro; - Suporte mentoniano; - Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda-se o descarte após o uso. Dimensões aproximadas: Tamanho Médio - Adulto: Cor indicativa = Laranja Circunferência: 57 cm Altura anterior: 12 cm Altura posterior: 13.50 cm Composição: Polietileno, E.V.A., Velcro e Botões de Nylon. Radio transparente, Tamanho M. | UND. | 75 |  |  |
| 07 | Colar Cervical De Resgate Americano tamanho G (Colar de resgate em polietileno de alta densidade, revestido em EVA. Confeccionado em polietileno de alta densidade, com 2 mm, permitindo uma maior resistência e apoio. Revestido com espuma macia tipo EVA (Eili Vinil Acetato) especial. Em um dos lados fecho com velcro de 50 mm. Padrão de cores universal. Do outro lado, abertura especial e preso em botões. Fecho de velcro de 25 mm. Possui também, botão "cor preta" na área articulada que identifica sua montagem, bem como o tamanho do colar, usando também a forma universal de medidas nos dedos. Na parte posterior (nuca), possui abertura para palpação e ventilação da nuca. Na parte da frente, possui abertura que permite a palpação do pulso carotídeo e acesso à traqueia. Características do produto: Velcro; Suporte mentoniano; Abertura frontal para análise do pulso carotídeo e abertura para palpação e ventilação da nuca. Para evitar a contaminação cruzada dos pacientes recomenda-se o descarte após o uso. Dimensões aproximadas: Tamanho Grande - Adulto: Cor indicativa = Verde; Circunferência: 57 cm; Altura anterior: 14 cm; Altura posterior: 13 cm; Composição: Polietileno, E.V.A., Velcro e Botões de Nylon. Rádio transparente, Tamanho G. | UND. | 50 |  |  |
| 08 | Imobilizador de Cabeça Adulto Impermeável Imobilizador de Cabeça (head block) adulto impermeável, cor: amarelo, para uso junto da maca de resgate: Confeccionado em ABS, resistente a impactos; utilizado em conjunto com prancha de imobilização; anatômico, regulagem com velcro, base com regulagem. Produzido em material totalmente impermeável e lavável. É composto por uma base para fixação na prancha, blocos laterais ajustáveis e refis de testa e queixo. Utilizado para imobilizar a cabeça da vítima. Confeccionado em espuma vinil emborrachada. Possui dois cintos imobilizadores reguláveis para testa e queixo do paciente a imobilizar. Preso em velcro ao tecido que veste a tábua (prancha) de resgate em qualquer largura. Base fixada na prancha 40 x 25 cm. Laterais fixadas na base 25 x 16 x 0,9 cm. Orifício auricular para verificar de sangramento, 80 mm. Lavável Impermeável | Und. | 05 |  |  |
| 09 | Torniquete Tático APH: Torniquete militar APH (atendimento pré-hospitalar) desenvolvido para o estancamento de hemorragias severas causadas por agentes traumáticos em membros inferiores e superiores, em condições de campo ou emergência pré-hospitalar. Indicado para situações de amputação, avulsões e lacerações decorrentes de ferimentos por armas brancas, arma de fogo e explosões. Tamanho aproximado: 90cm de comprimento e 4cm de largura. (21 x 297 mm) pct c/ 100 und cor preta | Pct c/ 100 Und | 03 |  |  |
| 10 | Fluxômetro de Oxigênio: Fluxômetro de Oxigênio para rede canalizada c/corpo de latão cromado, bilha externa e interna em policarbonato, escala de 0 a 15 litros por minuto, esfera em aço inox, botão de controle de fluxo permitindo fácil manutenção, sistema de vedação tipo agulha evitando vazamentos e roscas de entrada/saída conforme padrão ABNT. | UND. | 02 |  |  |
| 11 | Válvula Reguladora de Pressão: para Cilindro de Oxigênio de até 15 litros. Confeccionada em metal cromado, vazão de até 15 L/min, pressão de entrada: 0 a 300 kgf/cm², pressão de saída: 3,5 kgf/cm² (fixa), rosca de entrada universal, rosca de saída padrão ABNT, possui válvula de segurança. | UND. | 02 |  |  |
| 12 | Bolsa válvula máscara (ambu) adulto: O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros. Material: Balão em silicone translúcido autoclavável, tamanho adulto, balão com 1600ml, máscara facial de silicone, válvula unidirecional modelo bico de pato, produtos autoclaváveis. | UND. | 03 |  |  |
| 13 | Bolsa válvula máscara (ambu) infantil: O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros. Material: Balão em silicone translúcido autoclavável, tamanho infantil, balão com 500ml, máscara facial de silicone, válvula unidirecional modelo bico de pato, produtos autoclaváveis. | UND. | 02 |  |  |
| 14 | Ambu Reanimador Manual Protec Silicone Neonatal Básico: O ambu reanimador tem como função promover a ventilação artificial, enviando ar comprimido ou enriquecido com oxigênio para o pulmão. É utilizado na ausência de respiração natural, geralmente ocasionada por infarto, asfixia por substâncias tóxicas, afogamento, entre outros. Material: Balão em silicone translúcido autoclavável, tamanho infantil, balão com 250ml, máscara facial de silicone, válvula unidirecional modelo bico de pato, produtos autoclaváveis. | UND. | 02 |  |  |
| 15 | Manequim adulto para Treinamento de RCP: Manequim adulto para Treinamento de RCP permite massagem cardíaca em adulto e criança através de um seletor manual. Possui cabeça articulada e orifícios na narina para o procedimento de ventilação. O pulmão só se expandirá se a cabeça estiver corretamente posicionada e um “click” será ouvido quando a massagem estiver sendo realizada na profundidade correta. Manequim de fácil montagem e excelente resultado. | UND. | 01 |  |  |
| 16 | Manequim adulto para Treinamento: permite massagem cardíaca em adulto e criança através de um seletor manual. Possui cabeça articulada e orifícios na narina para o procedimento de ventilação. O pulmão só se expandirá se a cabeça estiver corretamente posicionada e um “click” será ouvido quando a massagem estiver sendo realizada na profundidade correta. Manequim de fácil montagem e excelente resultado | UND. | 01 |  |  |
| 17 | Bolsa de Atendimento Pré-Hospitalar Fibra Resgate APH-730 SAMU impermeável: desenvolvida para auxiliar e facilitar o trabalho dos socorristas. É impermeável e resistente, podendo ser utilizada em diversos procedimentos de resgate e salvamento. Possui diversos bolsos e compartimentos para guardar os instrumentos necessários nos atendimentos. Material: Logotipo do Samu na parte frontal da bolsa, impermeável, possui divisórias internas que podem ser removidas e recolocadas com botão de pressão, cintos elásticos para transporte de materiais e bolso em tela com abertura em zíper, 01 bolso principal, 01 frontal, 01 posterior e 02 laterais, faixa refletiva em tecido lavável de 30mm, costura dupla e travete: maior resistência e durabilidade, o travete é um ponto em zig-zag que evita a descostura, alça de ombro com regulagem e outra para as mãos, ambas com proteção;, pézinhos tipo plaqueta de 5cm X 4cm. | UND. | 02 |  |  |
| 18 | Umidificador de O2: O umidificador para oxigenoterapia deve ser utilizado em concentradores ou cilindros de oxigênio para evitar o ressecamento das vias aéreas superiores. É indicado para pacientes que utilizam fluxo acima de 3lpm, porém também pode ser utilizado para fluxos menores, proporcionando um maior conforto. Material: Tampa em Nylon conforme especificação; Frasco plástico c/ 250ml; Tubo com borbulhador que permite a circulação das partículas; conexão de entrada de oxigênio com rosca metálica. | UND. | 05 |  |  |
| 19 | Manta térmica adulto: Manta cobertor térmica aluminizada, indicada para o resgate de pacientes, quando for necessário manter o calor do corpo, evitando o choque térmico. Reflete o calor do corpo e protege dos raios solares. Serve também como proteção contra vento e chuva. | UND. | 50 |  |  |
| 20 | Manta Térmica Aluminizada Infantil: A Manta Térmica Aluminizada Infantil é um dos principais acessórios de equipamentos para resgate, é usado para manter o aquecimento da vítima, e foi desenvolvido em polietileno aluminizado, que serve como perfeito isolante térmico de baixo peso, pois mantém o calor interno e reflete o calor externo. A Manta Térmica Aluminizada Infantil é a prova d’água e vento, e resistente ao atrito com o solo, esta manta faz parte do dia a dia de profissionais da saúde, SAMU e ambulância. | UND. | 50 |  |  |
| 21 | Atadura Rayon: A Atadura de Rayon Polarfix é indicada para curativos ou onde necessite de alta absorção e baixa aderência tecidual. Como no caso de curativos para queimaduras. Material: Livre de impurezas, rasgos, fios soltos e manchas-atóxica e apirogênico; - Uso único; - Esterilizado a Gás Oxido de Etileno, Tamanho: 7,5cm x 5m; | UND. | 20 |  |  |
| 22 | Kit de Imobilização Mult Splint: Kit de Imobilização Mult Splint possibilita a imobilização do tornozelo de modo simples e eficaz. Também é indicada para uso pós operatório. Com indicação médica pode ser utilizada na substituição ao aparelho gessado. Material: Kit de Imobilização Mult Splint é composto de 10 peças acondicionadas na bolsa: 03 imobilizadores de joelho (01 peça infantil e 02 peças adulto)03 imobilizadores de perna e tornozelo (01 peça infantil e 02 peças adulto) na região do calcanhar é costurado uma placa de polietileno para uma melhor imobilização. 02 imobilizadores de braço e antebraço (01 peça infantil e 01 peça adulto) é costurado uma placa de polietileno na região do cotovelo para melhor imobilização. 02 imobilizadores de mão e punho (01 peça infantil e 01 peça adulta). Medidas: 83 Comp x 30 larg x 15 alt cm. | UND. | 02 |  |  |
| VALOR TOTAL GLOBAL |  |

Declara a empresa que estão inclusos no (s) preço (s) da presente cotação, taxas e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na comercialização do objeto/prestação de serviços.

Dados bancários:

Banco: _________________; Agência: _________; Conta Corrente: __________________.

Prazo de validade da cotação: ____/____/____.

Cidade_____, _______ de ____ de 2022.

_____________________________

Representante Legal da Empresa
CNPJ

OBSERVAÇÕES:

- O endereço de fornecimento/execução para efeitos de formação do preço é o Município de Santana;

- A validade da cotação de preços deve ser no mínimo 90 (noventa) dias;

- A presente consulta presta-se para formação de preço de referência, sendo que a Secretaria Municipal de Saúde de Santana - SEMSA, posteriormente, por meio de PROCESSO LICITATÓRIO ou DISPENSA DE LICITAÇÃO, formalizara a aquisição/contratação;

- A Empresa deverá apresentar a cotação em papel timbrado, datada, assinada e contendo a especificação do produto/serviço/bem, o quantitativo X valor unitário = valor total, dados bancários e validade da cotação.

- Enviar certidões negativas atualizadas (trabalhista e regularidade fiscal) e Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral. A empresa deverá estar com o CNPJ ativo e CNAE de acordo com o item cotado;

- Aos interessados na cotação devem enviar sua resposta até o dia 10 de junho de 2022 pelo endereço eletrônico: da.semsa@santana.ap.gov.br com cópia para da.semsa2021@gmail.com.